## update
tabel : ordered_item |  | tabel : result_bridge_lis
order_item_id | order_item_name | lis_test_id | his_test_id_order | test_name | NILAI_RUJUKAN | KETERANGAN
10595 | Pemeriksaan Narkoba [TMNO Sedang 1] | 10595001 | 10595 | NARKOBA |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
10595 | Pemeriksaan Narkoba [TMNO Sedang 1] | 10595002 | 10595 | COCAIN | Negatif | BARU / ADA PENAMBAHAN
10595 | Pemeriksaan Narkoba [TMNO Sedang 1] | 10595003 | 10595 | AMPHETAMINE (AMP) | Negatif | BARU / ADA PENAMBAHAN
10595 | Pemeriksaan Narkoba [TMNO Sedang 1] | 10595004 | 10595 | METAMPHETAMINE(MET) | Negatif | BARU / ADA PENAMBAHAN
10595 | Pemeriksaan Narkoba [TMNO Sedang 1] | 10595005 | 10595 | MARIJUANA (THC) | Negatif | BARU / ADA PENAMBAHAN
10595 | Pemeriksaan Narkoba [TMNO Sedang 1] | 10595006 | 10595 | MORPHINE(MOP) | Negatif | BARU / ADA PENAMBAHAN
10595 | Pemeriksaan Narkoba [TMNO Sedang 1] | 10595007 | 10595 | BENZODIAZEPHINE(BZO) | Negatif | BARU / ADA PENAMBAHAN
14078 | Hematologi 5 parameter (Hb, Hct, lekosit, eritrosit, trombosit) [Lab PK Hematologi] | 14078001 | 14078 | Hemoglobin | 13 - 18 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14078 | Hematologi 5 parameter (Hb, Hct, lekosit, eritrosit, trombosit) [Lab PK Hematologi] | 14078002 | 14078 | Jumlah Lekosit | 3.800 - 10.600 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14078 | Hematologi 5 parameter (Hb, Hct, lekosit, eritrosit, trombosit) [Lab PK Hematologi] | 14078003 | 14078 | Jumlah Eritrosit | 4.5 - 6.5 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14078 | Hematologi 5 parameter (Hb, Hct, lekosit, eritrosit, trombosit) [Lab PK Hematologi] | 14078004 | 14078 | Hematokrit | 35 -47 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14078 | Hematologi 5 parameter (Hb, Hct, lekosit, eritrosit, trombosit) [Lab PK Hematologi] | 14078005 | 14078 | Jumlah Trombosit | 150.000 - 440.000 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14079 | D-Dimer [Lab PK Hematologi] | 14079001 | 14079 | D-Dimer | < 0.5 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14081 | Golongan Darah Rhesus [Lab PK Hematologi] | 14081001 | 14081 | Golongan Darah Rhesus |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14082 | Hb Elektronfoesis [Lab PK Hematologi] | 14082001 | 14082 | Hb Analisa |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14082 | Hb Elektronfoesis [Lab PK Hematologi] | 14082002 | 14082 | HbF | 0.3-1.0 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14082 | Hb Elektronfoesis [Lab PK Hematologi] | 14082003 | 14082 | HbA 2 | 1.4-3.0 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14083 | Hematologi 8 parameter (5 parameter + MCV + MCH + MCHC + DIFF) [Lab PK Hematologi] | 14083001 | 14083 | Hemoglobin | 13 - 18 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14083 | Hematologi 8 parameter (5 parameter + MCV + MCH + MCHC + DIFF) [Lab PK Hematologi] | 14083002 | 14083 | Jumlah Lekosit | 3.800 - 10.600 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14083 | Hematologi 8 parameter (5 parameter + MCV + MCH + MCHC + DIFF) [Lab PK Hematologi] | 14083003 | 14083 | Jumlah Eritrosit | 4.5 - 6.5 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14083 | Hematologi 8 parameter (5 parameter + MCV + MCH + MCHC + DIFF) [Lab PK Hematologi] | 14083004 | 14083 | Hematokrit | 35 -47 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14083 | Hematologi 8 parameter (5 parameter + MCV + MCH + MCHC + DIFF) [Lab PK Hematologi] | 14083005 | 14083 | Jumlah Trombosit | 150.000 - 440.000 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14083 | Hematologi 8 parameter (5 parameter + MCV + MCH + MCHC + DIFF) [Lab PK Hematologi] | 14083006 | 14083 | MCV | 80 - 100 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14083 | Hematologi 8 parameter (5 parameter + MCV + MCH + MCHC + DIFF) [Lab PK Hematologi] | 14083007 | 14083 | MCH | 26 - 34 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14083 | Hematologi 8 parameter (5 parameter + MCV + MCH + MCHC + DIFF) [Lab PK Hematologi] | 14083008 | 14083 | MCHC | 32 - 36 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14083 | Hematologi 8 parameter (5 parameter + MCV + MCH + MCHC + DIFF) [Lab PK Hematologi] | 14083010 | 14083 | HITUNG JENIS/DIFF COUNT |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14083 | Hematologi 8 parameter (5 parameter + MCV + MCH + MCHC + DIFF) [Lab PK Hematologi] | 14083011 | 14083 | Basofil | 0-1 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14083 | Hematologi 8 parameter (5 parameter + MCV + MCH + MCHC + DIFF) [Lab PK Hematologi] | 14083012 | 14083 | Eosinofil | 1-6 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14083 | Hematologi 8 parameter (5 parameter + MCV + MCH + MCHC + DIFF) [Lab PK Hematologi] | 14083013 | 14083 | Batang | 3-5 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14083 | Hematologi 8 parameter (5 parameter + MCV + MCH + MCHC + DIFF) [Lab PK Hematologi] | 14083014 | 14083 | Neutrofil | 50-70 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14083 | Hematologi 8 parameter (5 parameter + MCV + MCH + MCHC + DIFF) [Lab PK Hematologi] | 14083015 | 14083 | limfosit | 30-45 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14083 | Hematologi 8 parameter (5 parameter + MCV + MCH + MCHC + DIFF) [Lab PK Hematologi] | 14083016 | 14083 | Monosit | 2-10 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14084 | Laju Endap Darah [Lab PK Hematologi] | 14084001 | 14084 | Laju Endap Darah | 0-20 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14085 | Malaria (indeks parasit) preparat [Lab PK Hematologi] | 14085001 | 14085 | Malaria (indeks Parasit) Preparat |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14086 | Morfologi Darah Tepi [Lab PK Hematologi] | 14086001 | 14086 | Morfologi Darah Tepi |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14087 | Morfologi Sumsum Tulang [Lab PK Hematologi] | 14087001 | 14087 | Morfologi Sumsum Tulang |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14088 | PT-INR [Lab PK Hematologi] | 14088001 | 14088 | PT-INR |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14088 | PT-INR [Lab PK Hematologi] | 14088002 | 14088 | PT | 11.7 - 15.1 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14088 | PT-INR [Lab PK Hematologi] | 14088003 | 14088 | INR |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14089 | Retikulosit [Lab PK Hematologi] | 14089001 | 14089 | Retikulosit | 0.5 - 2.5 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14090 | Waktu Pembekuan [Lab PK Hematologi] | 14090001 | 14090 | Waktu Pembekuan | 5-11 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14091 | Waktu Pendarahan [Lab PK Hematologi] | 14091001 | 14091 | Waktu Pendarahan | 1-3 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14092 | Waktu Protombin/APTT [Lab PK Hematologi] | 14092001 | 14092 | APTT | 24.8-34.4 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14093 | Perparat Gram [Lab PK Microbiologi] | 14093001 | 14093 | Preparat Gram |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14094 | Apus Mata [Lab PK Microbiologi] | 14094001 | 14094 | Apus Mata |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14095 | Apus Uretra [Lab PK Microbiologi] | 14095001 | 14095 | Apus Uretra |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14096 | Apus Vagina [Lab PK Microbiologi] | 14096001 | 14096 | Apus Vagina |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14097 | Preparat BTA [Lab PK Microbiologi] | 14097001 | 14097 | Preparat BTA | Negatif | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14098 | Preparat Difteri [Lab PK Microbiologi] | 14098001 | 14098 | Preparat Difteri |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14099 | Preparat Jamur [Lab PK Microbiologi] | 14099001 | 14099 | Preparat Jamur |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14100 | Preparat Parasitologi [Lab PK Microbiologi] | 14100001 | 14100 | Preparat Parasitologi |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14101 | Albumin/Globulin [Lab PK Kimia Rutin] | 14101001 | 14101 | Albumin | 3.5 - 5 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14102 | Alkalin Posfatase [Lab PK Kimia Rutin] | 14102001 | 14102 | Alkali Phospatase | 35-129 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14103 | Amilase [Lab PK Kimia Rutin] | 14103001 | 14103 | Amilase | 28 - 100 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14105 | Analisa Gas Darah [Lab PK Kimia Rutin] | 14105001 | 14105 | BEecf | -5 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14105 | Analisa Gas Darah [Lab PK Kimia Rutin] | 14105002 | 14105 | PH | 7,35 - 7,45 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14105 | Analisa Gas Darah [Lab PK Kimia Rutin] | 14105003 | 14105 | PCO2 | 35 - 45 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14105 | Analisa Gas Darah [Lab PK Kimia Rutin] | 14105004 | 14105 | HCO3 | 22 - 26 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14105 | Analisa Gas Darah [Lab PK Kimia Rutin] | 14105005 | 14105 | PO2 | 80 - 100 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14105 | Analisa Gas Darah [Lab PK Kimia Rutin] | 14105006 | 14105 | sO2 | 95 - 100 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14105 | Analisa Gas Darah [Lab PK Kimia Rutin] | 14105007 | 14105 | Fl O2 | - | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14105 | Analisa Gas Darah [Lab PK Kimia Rutin] | 14105008 | 14105 | P/F | - | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14105 | Analisa Gas Darah [Lab PK Kimia Rutin] | 14105009 | 14105 | Lac | 0.5 - 1.6 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14105 | Analisa Gas Darah [Lab PK Kimia Rutin] | 14105010 | 14105 | TCO2 | 23 - 29 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14107 | Analisis Sperma [Lab PK Kimia Rutin] | 14107001 | 14107 | Sample ditermia Tgl |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14107 | Analisis Sperma [Lab PK Kimia Rutin] | 14107002 | 14107 | Jam diterima |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14107 | Analisis Sperma [Lab PK Kimia Rutin] | 14107003 | 14107 | Makroskopis |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14107 | Analisis Sperma [Lab PK Kimia Rutin] | 14107004 | 14107 | Volume Sperma |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14107 | Analisis Sperma [Lab PK Kimia Rutin] | 14107005 | 14107 | Warna Sperma |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14107 | Analisis Sperma [Lab PK Kimia Rutin] | 14107006 | 14107 | Bau |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14107 | Analisis Sperma [Lab PK Kimia Rutin] | 14107007 | 14107 | Viskositas | <2 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14107 | Analisis Sperma [Lab PK Kimia Rutin] | 14107008 | 14107 | Mikroskopis |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14107 | Analisis Sperma [Lab PK Kimia Rutin] | 14107009 | 14107 | aktif |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14107 | Analisis Sperma [Lab PK Kimia Rutin] | 14107010 | 14107 | Tidak aktif |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14107 | Analisis Sperma [Lab PK Kimia Rutin] | 14107011 | 14107 | Aktif |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14107 | Analisis Sperma [Lab PK Kimia Rutin] | 14107012 | 14107 | Tidak aktif |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14107 | Analisis Sperma [Lab PK Kimia Rutin] | 14107013 | 14107 | Normal | >50 | BARU / ADA PENAMBAHAN
14107 | Analisis Sperma [Lab PK Kimia Rutin] | 14107014 | 14107 | Tidak normal |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14107 | Analisis Sperma [Lab PK Kimia Rutin] | 14107015 | 14107 | Jam diperiksa |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14107 | Analisis Sperma [Lab PK Kimia Rutin] | 14107016 | 14107 | Pergerakan 1 Jam I |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14107 | Analisis Sperma [Lab PK Kimia Rutin] | 14107017 | 14107 | Pergerakan 1 Jam II |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14107 | Analisis Sperma [Lab PK Kimia Rutin] | 14107018 | 14107 | pH | 7.2-8 | BARU / ADA PENAMBAHAN
14107 | Analisis Sperma [Lab PK Kimia Rutin] | 14107019 | 14107 | Jumlah Sperma | 20-250 | BARU / ADA PENAMBAHAN
14107 | Analisis Sperma [Lab PK Kimia Rutin] | 14107020 | 14107 | Pergerakan Sperma | > 50 % bergerak ke depan | BARU / ADA PENAMBAHAN
14107 | Analisis Sperma [Lab PK Kimia Rutin] | 14107021 | 14107 | Waktu Mencair | 30 - 60 | BARU / ADA PENAMBAHAN
14107 | Analisis Sperma [Lab PK Kimia Rutin] | 14107022 | 14107 | Bentuk Sperma |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14107 | Analisis Sperma [Lab PK Kimia Rutin] | 14107023 | 14107 | Sel Lain |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14107 | Analisis Sperma [Lab PK Kimia Rutin] | 14107024 | 14107 | Leukosit | 0 - 3 | BARU / ADA PENAMBAHAN
14107 | Analisis Sperma [Lab PK Kimia Rutin] | 14107025 | 14107 | Eritrosit | 0 - 1 | BARU / ADA PENAMBAHAN
14107 | Analisis Sperma [Lab PK Kimia Rutin] | 14107026 | 14107 | Kesimpulan |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14108 | Asam Urat [Lab PK Kimia Rutin] | 14108001 | 14108 | Asam Urat | 2.4-7.0 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14109 | Bilirubin Direk [Lab PK Kimia Rutin] | 14109001 | 14109 | Bilirubin Direk | s/d 0.3 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14110 | Bilirubun Total [Lab PK Kimia Rutin] | 14110001 | 14110 | Bilirubin Total | s/d 1.0 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14111 | CKMB [Lab PK Kimia Rutin] | 14111001 | 14111 | CKMB | < 24 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14112 | Elektrolit (K, Na, Cal/ CL) [Lab PK Kimia Rutin] | 14112001 | 14112 | Natrium | 135 - 145 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14112 | Elektrolit (K, Na, Cal/ CL) [Lab PK Kimia Rutin] | 14112002 | 14112 | Kalium | 3.6 - 5.5 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14112 | Elektrolit (K, Na, Cal/ CL) [Lab PK Kimia Rutin] | 14112003 | 14112 | Clorida | 98 - 108 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14112 | Elektrolit (K, Na, Cal/ CL) [Lab PK Kimia Rutin] | 14112004 | 14112 | Calsium | 4.7 - 5.2 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14113 | Feces Rutin [Lab PK Kimia Rutin] | 14113001 | 14113 | Makroskopis |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14113 | Feces Rutin [Lab PK Kimia Rutin] | 14113002 | 14113 | Bau | Khas | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14113 | Feces Rutin [Lab PK Kimia Rutin] | 14113003 | 14113 | Warna | Coklat | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14113 | Feces Rutin [Lab PK Kimia Rutin] | 14113004 | 14113 | Konsistensi | Lembek | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14113 | Feces Rutin [Lab PK Kimia Rutin] | 14113005 | 14113 | Darah | Negatif | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14113 | Feces Rutin [Lab PK Kimia Rutin] | 14113006 | 14113 | Lendir | Negatif | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14113 | Feces Rutin [Lab PK Kimia Rutin] | 14113007 | 14113 | Mikroskopis |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14113 | Feces Rutin [Lab PK Kimia Rutin] | 14113008 | 14113 | Eritrosit | Negatif | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14113 | Feces Rutin [Lab PK Kimia Rutin] | 14113009 | 14113 | Lekosit | Negatif | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14113 | Feces Rutin [Lab PK Kimia Rutin] | 14113010 | 14113 | Telor Cacing | Negatif | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14113 | Feces Rutin [Lab PK Kimia Rutin] | 14113011 | 14113 | Amoeba | Negatif | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14113 | Feces Rutin [Lab PK Kimia Rutin] | 14113012 | 14113 | Bakteri | Negatif | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14114 | Feritin [Lab PK Kimia Rutin] | 14114001 | 14114 | Feritin | 1.5 - 1.200 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14115 | GGT [Lab PK Kimia Rutin] | 14115001 | 14115 | Gamma GT | 8-61 | BARU / ADA PENAMBAHAN
14116 | Gula Darah 2 Jam PP [Lab PK Kimia Rutin] | 14116001 | 14116 | Glukosa Darah 2 Jam PP | < 140 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14117 | Gula Darah Puasa [Lab PK Kimia Rutin] | 14117001 | 14117 | Glukosa Darah Puasa | 70 ~-110 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14118 | Gula Darah Sewaktu [Lab PK Kimia Rutin] | 14118001 | 14118 | Glukosa Darah Sewaktu | < 140 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14119 | HbA1C [Lab PK Kimia Rutin] | 14119001 | 14119 | HbA1C | < 5,7 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14120 | HDL Kolesterol [Lab PK Kimia Rutin] | 14120001 | 14120 | Cholesterol HDL | > 45 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14122 | Kalsium [Lab PK Kimia Rutin] | 14122001 | 14122 | Kalsium | 4.7 - 5.2 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14123 | Kolesterol [Lab PK Kimia Rutin] | 14123001 | 14123 | Kolesterol Total | < 200 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14124 | Kreatinin [Lab PK Kimia Rutin] | 14124001 | 14124 | Kreatinin | 0.57 - 1.3 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14125 | LDH [Lab PK Kimia Rutin] | 14125001 | 14125 | LDH | 208 - 378 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14126 | LDL Kolesterol [Lab PK Kimia Rutin] | 14126001 | 14126 | Kolesterol LDL | < 130 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14127 | Lipase [Lab PK Kimia Rutin] | 14127001 | 14127 | Lipase | 13 - 60 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14128 | Magnesium [Lab PK Kimia Rutin] | 14128001 | 14128 | Magnesium |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14130 | Nonne [Lab PK Kimia Rutin] | 14130001 | 14130 | Nonne |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14131 | Pandy [Lab PK Kimia Rutin] | 14131001 | 14131 | Pandy |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14132 | Protein Esbach [Lab PK Kimia Rutin] | 14132001 | 14132 | Protein Esbach | < 0.5 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14133 | Protein Total [Lab PK Kimia Rutin] | 14133001 | 14133 | Total Protein | 6.6 - 8.7 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14134 | Rivalta [Lab PK Kimia Rutin] | 14134001 | 14134 | Rivalta |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14135 | SGOT [Lab PK Kimia Rutin] | 14135001 | 14135 | SGOT | s/d 37 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14136 | SGPT [Lab PK Kimia Rutin] | 14136001 | 14136 | SGPT | s/d 40 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14137 | Tes Kehamilan [Lab PK Kimia Rutin] | 14137001 | 14137 | Tes Kehamilan |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14138 | Trigliserida [Lab PK Kimia Rutin] | 14138001 | 14138 | Trigliserida | < 150 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14139 | Troponin [Lab PK Kimia Rutin] | 14139002 | 14139 | Troponin I | <100 | BARU / ADA PENAMBAHAN
14140 | Ureum [Lab PK Kimia Rutin] | 14140001 | 14140 | Ureum | 20 - 40 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14142 | Urin Protein [Lab PK Kimia Rutin] | 14142001 | 14142 | Makroskopis |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14142 | Urin Protein [Lab PK Kimia Rutin] | 14142002 | 14142 | Warna |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14142 | Urin Protein [Lab PK Kimia Rutin] | 14142003 | 14142 | Kejernihan |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14142 | Urin Protein [Lab PK Kimia Rutin] | 14142004 | 14142 | Kimia Urine |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14142 | Urin Protein [Lab PK Kimia Rutin] | 14142005 | 14142 | Berat Jenis | 1,002 ~ 1,030 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14142 | Urin Protein [Lab PK Kimia Rutin] | 14142006 | 14142 | pH | 4,8 ~ 7,4 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14142 | Urin Protein [Lab PK Kimia Rutin] | 14142007 | 14142 | Leukosit | Negatif | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14142 | Urin Protein [Lab PK Kimia Rutin] | 14142008 | 14142 | Nitrit | Negatif | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14142 | Urin Protein [Lab PK Kimia Rutin] | 14142009 | 14142 | Protein | Negatif | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14142 | Urin Protein [Lab PK Kimia Rutin] | 14142010 | 14142 | Glukosa | Negatif | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14142 | Urin Protein [Lab PK Kimia Rutin] | 14142011 | 14142 | Keton | Negatif | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14142 | Urin Protein [Lab PK Kimia Rutin] | 14142012 | 14142 | Urobilinogen | Normal | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14142 | Urin Protein [Lab PK Kimia Rutin] | 14142013 | 14142 | Bilirubin | Negatif | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14142 | Urin Protein [Lab PK Kimia Rutin] | 14142014 | 14142 | Blood Urine | Negatif | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14143 | Urin Reduksi [Lab PK Kimia Rutin] | 14143001 | 14143 | Urin Reduksi | Negatif | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14144 | Urin Rutin [Lab PK Kimia Rutin] | 14144001 | 14144 | Makroskopis |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14144 | Urin Rutin [Lab PK Kimia Rutin] | 14144002 | 14144 | Warna |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14144 | Urin Rutin [Lab PK Kimia Rutin] | 14144003 | 14144 | Kejernihan |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14144 | Urin Rutin [Lab PK Kimia Rutin] | 14144004 | 14144 | Kimia Urine |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14144 | Urin Rutin [Lab PK Kimia Rutin] | 14144005 | 14144 | Berat Jenis | 1,002 - 1,030 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14144 | Urin Rutin [Lab PK Kimia Rutin] | 14144006 | 14144 | pH | 4,8 - 7,4 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14144 | Urin Rutin [Lab PK Kimia Rutin] | 14144007 | 14144 | Lekosit | Negatif | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14144 | Urin Rutin [Lab PK Kimia Rutin] | 14144008 | 14144 | Nitrit | Negatif | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14144 | Urin Rutin [Lab PK Kimia Rutin] | 14144009 | 14144 | Protein | Negatif | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14144 | Urin Rutin [Lab PK Kimia Rutin] | 14144010 | 14144 | Glukosa | Negatif | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14144 | Urin Rutin [Lab PK Kimia Rutin] | 14144011 | 14144 | Keton | Negatif | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14144 | Urin Rutin [Lab PK Kimia Rutin] | 14144012 | 14144 | Urobilinogen | Normal | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14144 | Urin Rutin [Lab PK Kimia Rutin] | 14144013 | 14144 | Bilirubin | Negatif | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14144 | Urin Rutin [Lab PK Kimia Rutin] | 14144014 | 14144 | Blood Urine | Negatif | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14144 | Urin Rutin [Lab PK Kimia Rutin] | 14144015 | 14144 | Mikroskopis Urine |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14144 | Urin Rutin [Lab PK Kimia Rutin] | 14144016 | 14144 | Lekosit | 0 - 5 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14144 | Urin Rutin [Lab PK Kimia Rutin] | 14144017 | 14144 | Eritrosit | 0 - 1 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14144 | Urin Rutin [Lab PK Kimia Rutin] | 14144018 | 14144 | Sel Epithel | 5-15 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14144 | Urin Rutin [Lab PK Kimia Rutin] | 14144019 | 14144 | Silinder | Negatif | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14144 | Urin Rutin [Lab PK Kimia Rutin] | 14144020 | 14144 | Kristal |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14144 | Urin Rutin [Lab PK Kimia Rutin] | 14144021 | 14144 | Jamur | Negatif | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14144 | Urin Rutin [Lab PK Kimia Rutin] | 14144023 | 14144 | Bakteri | Negatif | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14145 | Anti HIV Merk ke 1 [Lab PK Imunioserologi] | 14145001 | 14145 | Hiv | Non Reaktif | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14146 | Anti HIV Merk ke 2 [Lab PK Imunioserologi] | 14146001 | 14146 | Anti HIV Merk ke-2 (Kromatografi) | Non Reaktif | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14147 | Anti HIV Merk ke 3 [Lab PK Imunioserologi] | 14147001 | 14147 | Anti HIV Merk Ke-3 (Kromatografi) | Non Reaktif | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14148 | Anti CMV IgG [Lab PK Imunioserologi] | 14148001 | 14148 | Anti CMV IgG | Negatif | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14148 | Anti CMV IgG [Lab PK Imunioserologi] | 14148002 | 14148 |  | Konsentrasi : | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14148 | Anti CMV IgG [Lab PK Imunioserologi] | 14148003 | 14148 |  | Negatif: < 6 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14148 | Anti CMV IgG [Lab PK Imunioserologi] | 14148004 | 14148 |  | Positif: >=6 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14149 | Anti HAV IgM [Lab PK Imunioserologi] | 14149001 | 14149 | Anti HAV IgM | Negatif : <0,4 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14149 | Anti HAV IgM [Lab PK Imunioserologi] | 14149002 | 14149 |  | Equivocal : 0,4 - <0,5 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14149 | Anti HAV IgM [Lab PK Imunioserologi] | 14149003 | 14149 |  | Positif : >=0,5 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14150 | Anti HCV Kromatografi [Lab PK Imunioserologi] | 14150001 | 14150 | Anti HCV Kromatografi | Negatif | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14151 | Anti HIV Metode Elfa [Lab PK Imunioserologi] | 14151001 | 14151 | Anti HIV (ELFA) | Non Reaktif | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14152 | Anti Toxoplasma IgG [Lab PK Imunioserologi] | 14152001 | 14152 | Anti Toxoplasma IgG | Negatif | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14152 | Anti Toxoplasma IgG [Lab PK Imunioserologi] | 14152002 | 14152 |  | Negatif : Konsentrasi <1.6 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14152 | Anti Toxoplasma IgG [Lab PK Imunioserologi] | 14152003 | 14152 |  | Borderline : 1.6 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14152 | Anti Toxoplasma IgG [Lab PK Imunioserologi] | 14152004 | 14152 |  | <=konsentrasi<3.0 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14152 | Anti Toxoplasma IgG [Lab PK Imunioserologi] | 14152005 | 14152 |  | Positif : Konsentrasi >=3.0 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14152 | Anti Toxoplasma IgG [Lab PK Imunioserologi] | 14152006 | 14152 |  | Greyzone : 1.6 -3.0 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14152 | Anti Toxoplasma IgG [Lab PK Imunioserologi] | 14152007 | 14152 |  | Positif : >=3.0 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14153 | Anti Toxoplasma IgM [Lab PK Imunioserologi] | 14153004 | 14153 | Anti Toxoplasma IgM | Negatif | BARU / ADA PENAMBAHAN
14153 | Anti Toxoplasma IgM [Lab PK Imunioserologi] | 14153005 | 14153 |  | Greyzone : 0.5 - 0.6 | BARU / ADA PENAMBAHAN
14153 | Anti Toxoplasma IgM [Lab PK Imunioserologi] | 14153006 | 14153 |  | Positif : >=0.6 | BARU / ADA PENAMBAHAN
14154 | Antigen.ICT Malaria [Lab PK Imunioserologi] | 14154001 | 14154 | ICT Malaria Pf/Pv | Negatif | BARU / ADA PENAMBAHAN
14155 | ASTO Kualitatif [Lab PK Imunioserologi] | 14155001 | 14155 | ASTO Kualitatif | Negatif | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14156 | BHCG [Lab PK Imunioserologi] | 14156001 | 14156 | BHCG | 2-1,500 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14157 | CA 125 [Lab PK Imunioserologi] | 14157001 | 14157 | Ca 125 | <35 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14158 | CD4 [Lab PK Imunioserologi] | 14158001 | 14158 | CD4 |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14159 | CEA [Lab PK Imunioserologi] | 14159001 | 14159 | CEA |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14160 | CRP Kualitatif [Lab PK Imunioserologi] | 14160001 | 14160 | CRP Kualitatif | Negatif < 6 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14161 | IgG dan IgM Anti Dengue [Lab PK Imunioserologi] | 14161001 | 14161 | Dengue IgG dan IgM |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14161 | IgG dan IgM Anti Dengue [Lab PK Imunioserologi] | 14161002 | 14161 | Dengue IgG | Negatif | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14161 | IgG dan IgM Anti Dengue [Lab PK Imunioserologi] | 14161003 | 14161 | Dengue IgM | Negatif | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14163 | Fe Serum [Lab PK Imunioserologi] | 14163001 | 14163 | Serum Iron |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14164 | Protein C | 14164001 | 14164 | Protein C |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14165 | FT4 [Lab PK Imunioserologi] | 14165001 | 14165 | FT4 | 0.82-1.51 | BARU / ADA PENAMBAHAN
14166 | HBsAg Kualitatif (Jika hasil reaktif, dilakukan 2 x pemeriksaan, merk berbeda) [Lab PK Imunioserologi] | 14166001 | 14166 | HBsAg (Kromatografi) | Negatif | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14168 | Kultur BTA [Lab PK Imunioserologi] | 14168001 | 14168 | Kultur BTA |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14169 | Kultur Dahak [Lab PK Imunioserologi] | 14169001 | 14169 | Kultur Dahak |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14170 | Kultur Pus [Lab PK Imunioserologi] | 14170001 | 14170 | Kultur Pus |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14171 | Kultur Darah [Lab PK Imunioserologi] | 14171001 | 14171 | Kultur Darah |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14171 | Kultur Darah [Lab PK Imunioserologi] | 14171002 | 14171 | Hasil Pembiakan |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14171 | Kultur Darah [Lab PK Imunioserologi] | 14171003 | 14171 | Hasil Identifikasi |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14171 | Kultur Darah [Lab PK Imunioserologi] | 14171004 | 14171 | Uji Kepekaan |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14172 | Kultur Feaces [Lab PK Imunioserologi] | 14172001 | 14172 | Kultur Faeces |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14173 | Kultur Urine [Lab PK Imunioserologi] | 14173001 | 14173 | Kultur Urine |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14174 | NS1 [Lab PK Imunioserologi] | 14174001 | 14174 | NS1 | Negatif | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14176 | pid Antibodi Covid (Ag) [Lab PK Imunioserologi] | 14176001 | 14176 | Antigen COVID-19 | Negatif | BARU / ADA PENAMBAHAN
14177 | Prokalsitonin [Lab PK Imunioserologi] | 14177001 | 14177 | Procalcitonin (PCT) | < 0.05 | BARU / ADA PENAMBAHAN
14179 | RF Kualitatif [Lab PK Imunioserologi] | 14179001 | 14179 | RF Kualitatif | Negatif : <14 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14181 | T3 (Total) [Lab PK Imunioserologi] | 14181001 | 14181 | T3 | 0.58 - 1.59 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14182 | T4 (Total) [Lab PK Imunioserologi] | 14182001 | 14182 | T4 | 60 - 120 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14183 | TCM [Lab PK Imunioserologi] | 14183001 | 14183 | TCM TB |  | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14183 | TCM [Lab PK Imunioserologi] | 14183003 | 14183 | Rifampisin |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14184 | SYPHILIS [Lab PK Imunioserologi] | 14184002 | 14184 | Syphilis | Negatif | BARU / ADA PENAMBAHAN
14185 | TSHS [Lab PK Imunioserologi] | 14185001 | 14185 | TSH | 0.05-60.0 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14185 | TSHS [Lab PK Imunioserologi] | 14185002 | 14185 |  | euthyroid : 0.25-5.0 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14185 | TSHS [Lab PK Imunioserologi] | 14185003 | 14185 |  | Hyperthyroid : <0.15 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14185 | TSHS [Lab PK Imunioserologi] | 14185004 | 14185 |  | Hypothyroid : > 7.0 | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14186 | Tubek [Lab PK Imunioserologi] | 14186001 | 14186 | Tubex | Negatif | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14187 | RPR [Lab PK Imunioserologi] | 14187002 | 14187 | RPR | Negatif | BARU / ADA PENAMBAHAN
14189 | Viral Load HIV [Lab PK Imunioserologi] | 14189001 | 14189 | Viral Load (VL) HIV | Not Detected | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14196 | Widal Typhi H [Lab PK Imunioserologi] | 14196001 | 14196 |  | Negatif | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14197 | Widal Typhi O [Lab PK Imunioserologi] | 14197001 | 14197 |  | Negatif | SUDAH ADA PADA FILE SEBELUMNYA
14203 | Analisis Cairan Pleura (LAB PK) | 14203001 | 14203 | Cairan Pleura |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14203 | Analisis Cairan Pleura (LAB PK) | 14203002 | 14203 | Protein C.Pleura |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14203 | Analisis Cairan Pleura (LAB PK) | 14203003 | 14203 | Albumin C.Pleura |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14203 | Analisis Cairan Pleura (LAB PK) | 14203004 | 14203 | Glukosa C.Pleura |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14203 | Analisis Cairan Pleura (LAB PK) | 14203005 | 14203 | Jumlah Sel |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14203 | Analisis Cairan Pleura (LAB PK) | 14203006 | 14203 | Hitung Jenis Sel |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14203 | Analisis Cairan Pleura (LAB PK) | 14203007 | 14203 | PMN |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14203 | Analisis Cairan Pleura (LAB PK) | 14203008 | 14203 | MN |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14203 | Analisis Cairan Pleura (LAB PK) | 14203009 | 14203 | Rivalta |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14203 | Analisis Cairan Pleura (LAB PK) | 14203010 | 14203 | Preparat BTA |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14576 | Natrium Urine | 14576001 | 14576 | Natrium Urine | 40-220 | BARU / ADA PENAMBAHAN
14577 | Urine 24 Jam | 14577001 | 14577 | Natrium Urine | 40-220 | BARU / ADA PENAMBAHAN
14577 | Urine 24 Jam | 14577002 | 14577 | Kalium Urine | 40-100 | BARU / ADA PENAMBAHAN
14577 | Urine 24 Jam | 14577003 | 14577 | Volume Urine |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14582 | Fibrinogen | 14582001 | 14582 | Fibrinogen | 200 - 400 | BARU / ADA PENAMBAHAN
14583 | Pewarnaan Sudan Black B | 14583001 | 14583 | Pewarnaan Sudan Black B |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14588 | NLR (central dan igd) | 14588001 | 14588 | NLR |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14589 | Neutrofil Absolut (NAB) (central dan igd) | 14589001 | 14589 | Neutrofil Absolut (NAB) |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14590 | Lymphosit Absolut (central dan igd) | 14590001 | 14590 | Lymphosit Absolut |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14592 | leptosipra lgM | 14592001 | 14592 | Leptospira IgM | Negatif | BARU / ADA PENAMBAHAN
14594 | HBeAg | 14594001 | 14594 | HBeAg | Index <1 | BARU / ADA PENAMBAHAN
14595 | Alpha Fetoprotein (AFP) | 14595001 | 14595 | Alpha Fetoprotein (AFP) | <=8.78 | BARU / ADA PENAMBAHAN
14596 | Ca 19-9 | 14596001 | 14596 | Ca 19-9 | <= 37 | BARU / ADA PENAMBAHAN
14596 | Ca 19-9 | 14596002 | 14596 |  | Metode : CMIA | BARU / ADA PENAMBAHAN
14596 | Ca 19-9 | 14596003 | 14596 |  | Hasil pemeriksaan dengan metode yang berbeda tidak dapat dibandingkan satu sama lain. | BARU / ADA PENAMBAHAN
14596 | Ca 19-9 | 14596004 | 14596 |  | Hasil pemeriksaan tidak dapat digunakan sebagai acuan utama ada atau tidaknya keganasan. | BARU / ADA PENAMBAHAN
14597 | Filariasis | 14597001 | 14597 | Filariasis | Negatif | BARU / ADA PENAMBAHAN
14598 | ANA IF | 14598001 | 14598 | ANA (IF) |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14599 | Ana Profile | 14599001 | 14599 | ANA Profile |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14600 | TB Antigen | 14600001 | 14600 | TB Antigen | Negatif | BARU / ADA PENAMBAHAN
14601 | ADA TEST | 14601001 | 14601 | ADA TEST | <=30 | BARU / ADA PENAMBAHAN
14602 | TSH | 14602001 | 14602 | TSHs | Euthyroid : 0,27-4,7 | BARU / ADA PENAMBAHAN
14602 | TSH | 14602002 | 14602 |  | Hyperthyroid : <0,27 | BARU / ADA PENAMBAHAN
14602 | TSH | 14602003 | 14602 |  | Hypothyroid : >4,7 | BARU / ADA PENAMBAHAN
14603 | IgG IgM Cikungunya | 14603001 | 14603 | Chikungunya IgG/IgM | Negatif | BARU / ADA PENAMBAHAN
14604 | TIBC | 14604001 | 14604 | TIBC | 250 - 425 | BARU / ADA PENAMBAHAN
14605 | Insulin Puasa | 14605001 | 14605 | Insulin Puasa | 1.3 - 28.7 | BARU / ADA PENAMBAHAN
14605 | Insulin Puasa | 14605002 | 14605 |  | 0-12 bulan Metode : CMIA Nilai Rujukan pada pasien tanpa terapi insulin | BARU / ADA PENAMBAHAN
14606 | Pemeriksaan Vitamin D | 14606001 | 14606 | Vitamin D 25-OH Total | 30-100 Status Vitamin D : Defisiensi : <20 Insufisiensi:21-29 Sufisiens | BARU / ADA PENAMBAHAN
14607 | Analisis Cairan Asites (Glukosa, Protein, Albumin, Jumlah Sel, PMN, MN, Rival Tes) | 14607001 | 14607 | Cairan Ascites |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14607 | Analisis Cairan Asites (Glukosa, Protein, Albumin, Jumlah Sel, PMN, MN, Rival Tes) | 14607002 | 14607 | Protein C.Ascites |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14607 | Analisis Cairan Asites (Glukosa, Protein, Albumin, Jumlah Sel, PMN, MN, Rival Tes) | 14607003 | 14607 | Albumin C.Ascites |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14607 | Analisis Cairan Asites (Glukosa, Protein, Albumin, Jumlah Sel, PMN, MN, Rival Tes) | 14607004 | 14607 | Glukosa C.Ascites |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14607 | Analisis Cairan Asites (Glukosa, Protein, Albumin, Jumlah Sel, PMN, MN, Rival Tes) | 14607005 | 14607 | Jumlah Sel |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14607 | Analisis Cairan Asites (Glukosa, Protein, Albumin, Jumlah Sel, PMN, MN, Rival Tes) | 14607006 | 14607 | Hitung Jenis Sel |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14607 | Analisis Cairan Asites (Glukosa, Protein, Albumin, Jumlah Sel, PMN, MN, Rival Tes) | 14607007 | 14607 | PMN |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14607 | Analisis Cairan Asites (Glukosa, Protein, Albumin, Jumlah Sel, PMN, MN, Rival Tes) | 14607008 | 14607 | MN |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14607 | Analisis Cairan Asites (Glukosa, Protein, Albumin, Jumlah Sel, PMN, MN, Rival Tes) | 14607009 | 14607 | Rivalta |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14607 | Analisis Cairan Asites (Glukosa, Protein, Albumin, Jumlah Sel, PMN, MN, Rival Tes) | 14607010 | 14607 | Preparat BTA |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14608 | Preparat BTA 2 [Lab PK Microbiologi] | 14608001 | 14608 | Preparat BTA 2 |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14609 | Preparat BTA 3 [Lab PK Microbiologi] | 14609001 | 14609 | Preparat BTA 3 |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14610 | TCM XDR | 14610001 | 14610 | TCM XDR |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14610 | TCM XDR | 14610002 | 14610 | MTBC |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14610 | TCM XDR | 14610003 | 14610 | INH LOW |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14610 | TCM XDR | 14610004 | 14610 | INH |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14610 | TCM XDR | 14610005 | 14610 | FLQ LOW |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14610 | TCM XDR | 14610006 | 14610 | FLQ |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14610 | TCM XDR | 14610007 | 14610 | AMK |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14610 | TCM XDR | 14610008 | 14610 | KAN |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14610 | TCM XDR | 14610009 | 14610 | CAP |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14610 | TCM XDR | 14610010 | 14610 | ETH |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14611 | Tinta India | 14611001 | 14611 | Tinta India |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14630 | Analisis Cairan Liquor (Glukosa, Protein, Albumin, Jumlah Sel, PMN, MN, Rival Tes) | 14630001 | 14630 | Cairan Liquor |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14630 | Analisis Cairan Liquor (Glukosa, Protein, Albumin, Jumlah Sel, PMN, MN, Rival Tes) | 14630002 | 14630 | Protein C. Liquor |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14630 | Analisis Cairan Liquor (Glukosa, Protein, Albumin, Jumlah Sel, PMN, MN, Rival Tes) | 14630003 | 14630 | Albumin C. Liquor |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14630 | Analisis Cairan Liquor (Glukosa, Protein, Albumin, Jumlah Sel, PMN, MN, Rival Tes) | 14630004 | 14630 | Glukosa C. Liquor |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14630 | Analisis Cairan Liquor (Glukosa, Protein, Albumin, Jumlah Sel, PMN, MN, Rival Tes) | 14630005 | 14630 | Jumlah Sel |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14630 | Analisis Cairan Liquor (Glukosa, Protein, Albumin, Jumlah Sel, PMN, MN, Rival Tes) | 14630006 | 14630 | Hitung Jenis Sel |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14630 | Analisis Cairan Liquor (Glukosa, Protein, Albumin, Jumlah Sel, PMN, MN, Rival Tes) | 14630007 | 14630 | PMN |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14630 | Analisis Cairan Liquor (Glukosa, Protein, Albumin, Jumlah Sel, PMN, MN, Rival Tes) | 14630008 | 14630 | MN |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14630 | Analisis Cairan Liquor (Glukosa, Protein, Albumin, Jumlah Sel, PMN, MN, Rival Tes) | 14630009 | 14630 | NONNE |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14630 | Analisis Cairan Liquor (Glukosa, Protein, Albumin, Jumlah Sel, PMN, MN, Rival Tes) | 14630010 | 14630 | PANDY |  | BARU / ADA PENAMBAHAN
14631 | Bilirubin Indirek [Lab PK Kimia Rutin] | 14631001 | 14631 | Bilirubin indirek | s.d 0.75 | BARU / ADA PENAMBAHAN